  农产品质量安全检测机构考核评审细则      1-10页
实验室资质认定评审准则                  11-18页
	农产品质量安全检测机构考核评审细则

	一、机构与人员

	　
	评 审 内 容
	评审意见
	问题与建议

	
	
	符合
	基本符合
	不符合
	不适用
	

	1.*
	有上级部门批准的机构设置文件。机构为独立法人，非独立法人的需有法人授权。检测业务独立，独立对外行文，独立开展业务活动，有独立的财务帐户或单独核算。
	　
	　
	　
	　
	　

	2.
	内设机构应有业务管理、检测技术等部门，各部门职能明确，运行有效。
	　
	　
	　
	　
	　

	3.
	有组织机构框图。标明各组成部门主要职责及相互关系、负责人姓名和职称。如机构为某一组织的一部分时，应标明与相关部门在管理、技术运作和支持服务等方面的关系。
	　
	　
	　
	　
	　

	4.
	有机构主管部门的公正性声明，确保检验工作不受外界因素干扰，保证具有第三方公正地位。
	　
	　
	　
	　
	　

	5.
	有机构公正性声明，不受任何来自商业、经济等利益因素的影响，保证检验工作的独立性、保密性和诚信度。
	　
	　
	　
	　
	　

	6.*
	配备与检验工作相适应的管理人员和技术人员。技术人员应具有相关专业中专以上学历，人数不少于5人，其中中级职称以上人员比例不低于40%。
	
	
	
	
	

	7.*
	机构正副主任、技术负责人和质量负责人的任命与变更应有上级主管部门的任命文件。
	　
	　
	　
	　
	　

	8.
	机构主任应由承建单位的负责人之一担任。
	　
	　
	　
	　
	　

	9.*
	技术负责人和质量负责人应当具有中级以上职称，并从事农产品质量安全工作5年以上。
	　
	　
	　
	　
	　

	10.
	机构主任、技术负责人和质量负责人应指定代理人，当其不在岗时代行职责，并在质量手册中规定。
	　
	　
	　
	　
	　

	11.
	业务管理部门负责人应熟悉检测业务，具有一定的组织协调能力。
	　
	　
	　
	　
	　

	12.
	检测技术部门负责人应熟悉本专业检验业务，具有一定的管理能力。
	　
	　
	　
	　
	　

	13.
	质量监督员应具有中级以上职称，了解检验工作目的、熟悉检验方法和程序，以及懂得如何评定检验结果。每个部门至少配备一名质量监督员。
	　
	　
	　
	　
	　

	14.
	内审员应经过培训并具备资格，不少于3人。
	　
	　
	　
	　
	　

	15.
	人员岗位设置合理，并在质量手册中明确岗位职责。应包括正副主任、技术负责人、质量负责人、授权签字人、各部门负责人、检测人员、内审员、质量监督员、仪器设备管理员、档案管理员、样品管理员、试剂及耗材管理员、标准物质管理员等。
	　
	　
	　
	　
	　

	16.*
	所有人员应经专业技术、标准化、计量、质量监督与管理以及相关法规知识培训，考核合格，持证上岗。上岗证或合格证应标明准许操作的仪器设备和检测项目。
	　
	　
	　
	　
	　

	17.
	从事计量检定、动植物检疫等法律法规另有规定的检验人员，须有相关部门的资格证明。
	　
	　
	　
	　
	　

	18.
	有各类人员的短期和中长期培训计划，并有实施记录。
	　
	　
	　
	　
	　

	19.
	所有人员应建立独立技术档案，内容包含相关授权、教育、专业资格、培训、能力考核、奖惩等记录。
	　
	　
	　
	　
	　

	20.
	有措施保证机构有良好的内务管理，包括公文运转、工作人员守则、人员劳动保护等，必要时应制定专门程序。
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	二、质量体系

	序号
	评 审 内 容
	评审意见
	问题与建议

	
	
	符合
	基本符合
	不符合
	不适用
	

	21.*
	建立与检验工作相适应的质量体系，并形成质量体系文件。
	　
	　
	　
	　
	　

	22.
	机构应明确规定达到良好工作水平和检验服务的质量方针、目标，并作出承诺。
	　
	　
	　
	　
	　

	23.*
	质量手册编写规范，覆盖质量体系的全部要素，其内容符合《农产品质量安全检测机构考核办法》要求。质量手册由主任批准发布。
	　
	　
	　
	　
	　

	24.
	程序文件能满足机构质量管理需要，其内容符合《农产品质量安全检测机构考核办法》要求。
	　
	　
	　
	　
	　

	25.
	质量监督员对检测进行有效的监督，对监督过程中发现的问题及处理情况有记录。
	　
	　
	　
	　
	　

	26.
	有文件控制和维护程序，规定文件的分类编号、控制办法、审查、修订或更新、作废收回、批准发布，并实施。
	　
	　
	　
	　
	　

	27.
	有专人负责对技术标准进行查询、收集，技术负责人负责有效性确认。
	　
	　
	　
	　
	　

	28.*
	有检测结果质量控制程序，确保检测结果质量。可采用以下方法：用统计技术对结果进行审查、参加能力验证、进行实验室间比对、定期使用有证标准物质或在内部质量控制中使用副标准物质、用相同或不同方法进行重复检验和保留样的再检验等。
	　
	　
	　
	　
	　

	29.
	有质量体系审核程序。
	　
	　
	　
	　
	　

	30.
	制定质量体系审核计划，并组织实施。每年至少开展一次包括质量体系全部要素的审核，必要时进行附加审核。
	　
	　
	　
	　
	　

	31.
	审核人员应与被审核部门无直接责任关系。
	　
	　
	　
	　
	　

	32.
	审核发现的问题应立即采取纠正措施，对检验结果的正确性和有效性可疑的，应书面通知受影响的委托方。审核人员应跟踪纠正措施的实施情况及有效性，并记录。
	　
	　
	　
	　
	　

	33.
	有管理评审程序。机构主任应每年至少对质量体系进行一次管理评审。
	　
	　
	　
	　
	　

	34.
	管理评审提出对质量体系进行更改或改进的内容，应得到落实。
	　
	　
	　
	　
	　

	35. *
	有抱怨处理程序，并按程序受理、处理来自客户或其他方面的抱怨。应保存所有抱怨的记录，以及针对抱怨所开展的调查和纠正措施的记录。
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	三、仪器设备

	序号
	评 审 内 容
	评审意见
	问题与建议

	
	
	符合
	基本符合
	不符合
	不适用
	

	36.*
	仪器设备数量、性能应满足所开展检测工作的要求，配备率应不低于98%。
	　
	　
	　
	　
	　

	37. *
	仪器设备（包括软件）应有专人管理保养。在用仪器设备的完好率应为100%，并进行正常的维护。
	　
	　
	　
	　
	　

	38.
	仪器设备应有惟一性标识，并贴有计量状态标识。
	　
	　
	　
	　
	　

	39.
	有仪器设备一览表，内容包括：名称、惟一性标识、型号规格、出厂号、制造商名称、技术指标、购置时间、单价、检定（校准）周期、用途、管理人、使用人等。
	　
	　
	　
	　
	　

	40.
	有仪器设备购置、验收、调试、使用、维护、故障修理、降级和报废处理程序，并有相应记录。
	　
	　
	　
	　
	　

	41.
	仪器设备独立建档，内容包括：仪器名称、惟一性标识、型号规格、出厂号、制造商名称、仪器购置、验收、调试记录，接收日期、启用时间、使用说明书（外文说明书需有其操作部分的中文翻译）、放置地点、历次检定（校准）情况、自校规程，运行检查、使用、维护（包括计划）、损坏、故障、改装或修理记录。
	　
	　
	　
	　
	　

	42.
	仪器设备使用记录应能满足试验再现性和溯源要求，内容包括：开机时间、关机时间、样品编号（或试剂、标准物质）、开机（关机）状态、环境因素（如果需要）、使用人等。
	　
	　
	　
	　
	　

	43.
	有仪器设备操作规程，并便于操作者对照使用。
	　
	　
	　
	　
	　

	44. *
	计量器具应有有效的计量检定或校验合格证书和检定或校验周期表，并有专人负责检定（校准）或送检。
	　
	　
	　
	　
	　

	45.
	对使用频次较高的、稳定性较差的和脱离了实验室直接控制等的仪器应进行运行检查，并有相应的计划和程序。
	　
	　
	　
	　
	　

	46.*
	计量标准和标准物质（含标准样品、标准溶液）有专人管理，并有使用记录；标准溶液配制、标定、校验和定期复验应有记录，并有符合要求的贮存场所。
	　
	　
	　
	　
	　

	47.
	有标准物质一览表，内容包括：标准物质名称、编号、来源、有效期；在用的标准物质（溶液）应在有效期内。
	　
	　
	　
	　
	　

	48.
	自校的仪器设备应有校准规程、校准计划和量值溯源图，确保量值可溯源到国家基准。
	　
	　
	　
	　
	　

	49.
	室外检验有相对固定的场所、设施能满足检测工作的要求。
	　
	　
	　
	　
	　

	50.
	自行研制的专用测试设备应有验证报告并通过技术鉴定。
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	四、检测工作

	序号
	评 审 内 容
	评审意见
	问题与建议

	
	
	符合
	基本符合
	不符合
	不适用
	

	51.*
	有检验工作流程图，包括从抽样、检测、检验报告到抱怨等各环节，并能有效运行。
	　
	　
	　
	　
	　

	52.
	对政府下达的指令性检验任务，应编制实施方案。并保质保量按时完成。
	　
	　
	　
	　
	　

	53.
	委托检验要填写样品委托单，除记录委托方和样品信息还应包括检验依据、检测方法、样品状态，以及双方商定的其他内容，并有适合的确认方式。
	　
	　
	　
	　
	　

	54.
	抽样应符合有关程序和规定要求。抽样记录内容齐全、信息准确。有保证所抽样品的真实性、代表性，以及样品安全抵达实验室的措施。
	　
	　
	　
	　
	　

	55.*
	样品有专人保管，有惟一性和检测状态标识，有措施保证样品在检测和保存期间不混淆、丢失和损坏。有样品的处理记录。
	　
	　
	　
	　
	　

	56.*
	样品在流转过程中，交接时应检查样品状况，避免发生变质、丢失或损坏。如遇损坏和丢失，应及时采取应急措施。
	　
	　
	　
	　
	　

	57.
	按相应工作程序，保证样品接收、传递、检测方法采用、检测、异常情况处置、复检与判定，以及双三级审核等符合要求。
	　
	　
	　
	　
	　

	58.* 
	原始记录有固定格式，信息齐全、内容真实，填写符合规定。
	　
	　
	　
	　
	　

	59.
	非标准方法的采用应按《采用非标准方法程序》执行。
	　
	　
	　
	　
	　

	60.
	开展新项目应按《开展检测新项目工作程序》实施。
	　
	　
	　
	　
	　

	61.
	对检测质量有影响的服务和供应品采购应编制计划，计划实施前，其技术内容应经相关负责人审查同意。
	　
	　
	　
	　
	　

	62.
	所购买的、影响检测质量的试剂和消耗材料，必要时应经过检查或证实符合有关检测方法中规定的要求后，投入使用。
	　
	　
	　
	　
	　

	63.
	所使用的服务和供应品应符合规定要求。并保存符合性检查的记录。
	　
	　
	　
	　
	　

	64.
	对检测质量有影响的重要服务和供应品的供应商应进行评价,并保存这些评价的记录和合格供应商名单。
	　
	　
	　
	　
	　

	65.
	按《纠正与预防措施控制程序》对检测工作中存在的或潜在的差异和发生偏离的情况进行有效的控制。
	　
	　
	　
	　
	　

	66.
	例外偏离时，按《允许偏离控制程序》执行。
	　
	　
	　
	　
	　

	67.
	有检测事故报告、分析、处理程序，并有记录。
	　
	　
	　
	　
	　

	68.
	按《检验分包程序》实施分包。分包项目应控制在仪器设备使用频次低且价格昂贵的范围内。并在检验报告中注明。
	　
	　
	　
	　
	　

	69.
	应保存分包方的各种资质证明材料，并有对分包方的评审记录。
	　
	　
	　
	　
	　

	70.
	检测人员工作作风严谨，操作规范熟练，数据填写客观、清晰。
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	五、记录与报告

	序号
	评 审 内 容
	评审意见
	问题与建议

	
	
	符合
	基本符合
	不符合
	不适用
	

	71.
	对所有的记录实行分类管理，包括检验过程和质量管理产生的记录，明确其保存期限。检验报告和相应的原始记录应独立归档，保存期不少于五年。
	　
	　
	　
	　
	　

	72.
	记录与报告的存放方法、设施和环境应防止记录损坏、变质、丢失等。
	　
	　
	　
	　
	　

	73.
	按《记录管理控制程序》维持识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理质量记录和技术记录。
	　
	　
	　
	　
	　

	74.*
	有为委托方保密的规定。检验报告应按规定发送并登记。当用电话、传真或其它电子等方式传送检验结果时，应有适当方式确定记录委托方的身份。
	　
	　
	　
	　
	　

	75.
	当利用计算机或自动设备对检测数据、信息资料进行采集、处理、记录、报告、存贮或检索软件时，有保障其安全性的措施。
	　
	　
	　
	　
	　

	76.
	检测原始记录应包含足够的信息，以保证其能够再现。至少包括样品名称、编号、检验方法、检测日期、检测地点、环境因素（必要时）、使用主要仪器设备、检测条件（必要时）、检测过程与量值计算有关的读数、计算公式、允差要求等。
	　
	　
	　
	　
	　

	77.*
	检验报告及相应原始记录应独立归档，内容包括检验报告、抽样单、样品委托单、检测任务单、原始记录、及其相关联的图谱或仪器测试数据等。
	　
	　
	　
	　
	　

	78.
	对记录的修改应规范，原字迹仍清晰可辨，并有修改人的签章。
	　
	　
	　
	　
	　

	79.*
	检验报告格式和内容应符合有关法律法规的规定。
	　
	　
	　
	　
	　

	80.
	农业转基因生物及制品的检验报告内容应符合转基因生物安全管理的有关规定和要求。
	　
	　
	　
	　
	　

	81.
	检验报告的结论用语应符合有关规定或标准的要求，并在体系文件中规定。
	　
	　
	　
	　
	　

	82.
	检验报告应准确、客观地报告检测结果，应与委托方要求和原始记录相符合。
	　
	　
	　
	　
	　

	83. *
	检验报告应有批准、审核、制表人的签字和签发日期；检验报告封面加盖机构公章。检验结论加盖机构检验专用印章，并加盖骑缝章。
	　
	　
	　
	　
	　

	84.
	对已发出的检验报告如需修改或补充，应另发一份题为《对编号××检验报告的补充（或更正）》的检验报告。
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	六、设施与环境

	序号
	评 审 内 容
	评审意见
	问题与建议

	
	
	符合
	基本符合
	不符合
	不适用
	

	85. *
	有专用的检测工作场所，仪器设备应相对集中放置，相互影响的检测区域应有效隔离,互不干扰。
	　
	　
	　
	　
	　

	86.
	农业转基因、动植物检疫等生物安全检测机构的检测实验室、试验基地、动物房等场所应有专人管理，其生物安全等级管理应符合国家有关规定。
	　
	　
	　
	　
	　

	87.
	检测环境条件应符合检测方法和所使用仪器设备的规定，对检测结果有明显影响的环境要素应监测、控制和记录。
	　
	　
	　
	　
	　

	88.
	样品的贮存环境应保证其在保存期内不变质。不能保存的样品，应有委托方不进行复检的确认记录。
	　
	　
	　
	　
	　

	89.
	检测场所应相对封闭。在确保其他客户机密的前提下，允许客户到实验室察看。
	　
	　
	　
	　
	　

	90.
	化学试剂的保存条件应符合有关规定，有机试剂的贮存场所应有通风设施。
	　
	　
	　
	　
	　

	91. *
	毒品和易燃易爆品应有符合要求的保存场地，有专人管理，有领用批准与登记手续。毒品使用应有监督措施。
	　
	　
	　
	　
	　

	92.
	高压气瓶应有安全防护措施。
	　
	　
	　
	　
	　

	93.
	应配备与检测工作相适应的消防设施，保证其完好、有效。
	　
	　
	　
	　
	　

	94. *
	实验场所内外环境的粉尘、烟雾、噪声、振动、电磁干扰、基因转移等确保不影响检测结果。 
	　
	　
	　
	　
	　

	95.
	有保证检测对环境不产生污染的措施。应制定处理污染发生的应急预案。
	　
	　
	　
	　
	　

	96.
	当环境条件危及人身安全或影响检测结果时，应中止检测，并作记录。
	　
	　
	　
	　
	　

	97.
	实验室的仪器设备、电气线路和管道布局合理，便于检测工作的进行，并符合安全要求。
	　
	　
	　
	　
	　

	98.
	如需要，应配置停电、停水等应急设施。
	　
	　
	　
	　
	　

	99.
	应有措施保护人身健康和安全。
	　
	　
	　
	　
	　

	100.*
	废气、废水、废渣等废弃物的处理应符合国家有关规定。
	　
	　
	　
	　
	　

	注： 1.每一条在相应的评审意见栏中打“√”；

	2.评审中发现的问题、提出的建议记录在“问题与建议”栏中；

	3.序号栏中的“*”代表“关键项”；

	4.现场评审结论分为：通过、基本通过和不通过

	（1）通过：按上述评审项要求，所有条款全部为“符合”（不适用项除外）。

	（2）基本通过：分为整改后报材料确认和整改后现场确认两种情况。

	

	基本通过，整改后报材料确认的判定标准为：按上述评审项要求，15项及以下评审条款为“基本符合”和“不符合”，其中关键项“基本符合”少于6项，非关键项“不符合”不超过1项。

	基本通过，整改后现场确认的判定标准为：按上述评审项要求， 25项及以下评审条款为“基本符合”和“不符合”，其中10项及以下关键项“基本符合”，2项及以下非关键项“不符合”。

	（3）不通过：按上述评审项要求，25个以上条款“基本符合”和“不符合”，其中10项以上关键项“基本符合”;或3项及以上非关键项“不符合” ;或1项及以上关键项“不符合”。

	5.本细则由农业部负责解释。


实验室资质认定评审准则

. 1．总则

1.1 为贯彻实施《实验室和检查机构资质认定管理办法》，确保科学、规范地实施实验室资质认定（计量认证/审查认可）评审，为实验室资质行政许可提供可靠依据，根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国认证认可条例》等有关法律、法规的规定，制定本准则。

　　1.2 在中华人民共和国境内，对从事向社会出具具有证明作用的数据和结果的实验室资质认定（计量认证、授权、验收）的评审应当遵守本准则。

　　1.3 本准则所称的实验室资质认定评审，是指国家认证认可监督管理委员会和各省、自治区、直辖市人民政府质量技术监督部门对实验室的基本条件和能力是否符合法律、行政法规规定以及相关技术规范或者标准实施的评价和承认活动。

　　1.4 实验室的资质认定评审，应当遵循客观公正、科学准确、统一规范、有利于检测资源共享和避免不必要重复的原则。

　　1.5 对取得国家认监委确定的认可机构认可的实验室进行资质认定，只对本准则特定条款（黑体字部分）进行评审。同时申请实验室认可和资质认定的，应按实验室认可准则和本准则的特定条款进行评审。

　　

2．参考文件

GB/T15481：2000《检测和校准实验室能力的通用要求》

　　ISO/IEC17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》

　　《实验室和检查机构资质认定管理办法》（国家质量监督检验检疫总局第86 号局长令）

　　《产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则》（试行）（质技监认实函[2000]046 号）

　　

3．术语和定义

本准则使用《实验室和检查机构资质认定管理办法》和GB/T15481：1999《检测和校准实验室能力的通用要求》中给出的相关术语和定义。

　　

4．管理要求

4.1 组织

　　实验室应依法设立或注册，能够承担相应的法律责任，保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。

　　4.1.1 实验室一般为独立法人；非独立法人的实验室需经法人授权，能独立承担第三方公正检验，独立对外行文和开展业务活动，有独立帐目和独立核算。

　　4.1.2 实验室应具备固定的工作场所，应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施。

　　4.1.3 实验室管理体系应覆盖其所有场所进行的工作。

　　4.1.4 实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。

　　4.1.5 实验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。

　　实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。

　　4.1.6 实验室及其人员对其在检测和/或校准活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并有相应措施。

　　4.1.7 实验室应明确其组织和管理结构、在母体组织中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。

　　4.1.8 实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件，独立法人实验室最高管理者应由其上级单位任命；最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其授权的部门确认。

　　4.1.9 实验室应规定对检测和/或校准质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。必要时，指定关键管理人员的代理人。

　　4.1.10 实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进行监督。

　　4.1.11 实验室应由技术管理者全面负责技术运作，并指定一名质量主管，赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权力。

　　4.1.12 对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保量按时完成（适用于授权/验收的实验室）。

　　4.2 管理体系

　　实验室应按照本准则建立和保持能够保证其公正性、独立性并与其检测和/或校准活动相适应的管理体系。管理体系应形成文件，阐明与质量有关的政策，包括质量方针、目标和承诺，使所有相关人员理解并有效实施。

　　4.3 文件控制

　　实验室应建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序，确保文件现行有效。

　　4.4 检测和/或校准分包

　　如果实验室将检测和/或校准工作的一部分分包，接受分包的实验室一定要符合本准则的要求；分包比例必须予以控制（限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目）。实验室应确保并证实分包方有能力完成分包任务。实验室应将分包事项以书面形式征得客户同意后方可分包。

　　4.5 服务和供应品的采购

　　实验室应建立并保持对检测和/或校准质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序，以确保服务和供应品的质量。

　　4.6 合同评审

　　实验室应建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序，明确客户的要求。

　　4.7 申诉和投诉

　　实验室应建立完善的申诉和投诉处理机制，处理相关方对其检测和/或校准结论提出的异议。应保存所有申诉和投诉及处理结果的记录。

　　4.8 纠正措施、预防措施及改进

　　实验室在确认了不符合工作时，应采取纠正措施；在确定了潜在不符合的原因时，应采取预防措施，以减少类似不符合工作发生的可能性。实验室应通过实施纠正措施、预防措施等持续改进其管理体系。

　　4.9 记录

　　实验室应有适合自身具体情况并符合现行质量体系的记录制度。

　　实验室质量记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和清理等应当按照适当程序规范进行。

　　所有工作应当时予以记录。对电子存储的记录也应采取有效措施，避免原始信息或数据的丢失或改动。

　　所有质量记录和原始观测记录、计算和导出数据、记录、以及证书 /证书副本等技术记录均应归档并按适当的期限保存。每次检测和/或校准的记录应包含足够的信息以保证其能够再现。记录应包括参与抽样、样品准备、检测和/校准人员的标识。所有记录、证书和报告都应安全储存、妥善保管并为客户保密。

　　4.10 内部审核

　　实验室应定期地对其质量活动进行内部审核，以验证其运作持续符合管理体系和本准则的要求。每年度的内部审核活动应覆盖管理体系的全部要素和所有活动。审核人员应经过培训并确认其资格，只要资源允许，审核人员应独立于被审核的工作。

　　4.11 管理评审

　　实验室最高管理者应根据预定的计划和程序，定期地对管理体系和检测和/或校准活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的改进。

　　管理评审应考虑到：政策和程序的适应性；管理和监督人员的报告；近期内部审核的结果；纠正措施和预防措施；由外部机构进行的评审；实验室间比对和能力验证的结果；工作量和工作类型的变化；申诉、投诉及客户反馈；改进的建议；质量控制活动、资源以及人员培训情况等。

　　

5．技术要求

5.1 人员

　　5.1.1 实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。实验室应使用正式人员或合同制人员。使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时，实验室应确保这些人员胜任工作且受到监督，并按照实验室管理体系要求工作。

　　5.1.2 对所有从事抽样、检测和/或校准、签发检测/校准报告以及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。从事特殊产品的检测和/或校准活动的实验室，其专业技术人员和管理人员还应符合相关法律、行政法规的规定要求。

　　5.1.3 实验室应确定培训需求，建立并保持人员培训程序和计划。实验室人员应经过与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验。

　　5.1.4 使用培训中的人员时，应对其进行适当的监督。

　　5.1.5 实验室应保存人员的资格、培训、技能和经历等的档案。

　　5.1.6 实验室技术主管、授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称，熟悉业务，经考核合格。

　　5.1.7 依法设置和依法授权的质量监督检验机构，其授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称，熟悉业务，在本专业领域从业3 年以上。

　　5.2 设施和环境条件

　　5.2.1 实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。

　　5.2.2 设施和环境条件对结果的质量有影响时，实验室应监测、控制和记录环境条件。在非固定场所进行检测时应特别注意环境条件的影

　　响。

　　5.2.3 实验室应建立并保持安全作业管理程序，确保化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击、以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境得以有效控制，并有相应的应急处理措施。

　　5.2.4 实验室应建立并保持环境保护程序，具备相应的设施设备，确保检测/校准产生的废气、废液、粉尘、噪声、固废物等的处理符合环境和健康的要求，并有相应的应急处理措施。

　　5.2.5区域间的工作相互之间有不利影响时，应采取有效的隔离措施。

　　5.2.6对影响工作质量和涉及安全的区域和设施应有效控制并正确标识。

　　5.3 检测和校准方法

　　5.3.1 实验室应按照相关技术规范或者标准，使用适合的方法和程序实施检测和/或校准活动。实验室应优先选择国家标准、行业标准、地方标准；如果缺少指导书可能影响检测和/或校准结果，实验室应制定相应的作业指导书。

　　5.3.2 实验室应确认能否正确使用所选用的新方法。如果方法发生了变化，应重新进行确认。实验室应确保使用标准的最新有效版本。

　　5.3.3 与实验室工作有关的标准、手册、指导书等都应现行有效并便于工作人员使用。

　　5.3.4 需要时，实验室可以采用国际标准，但仅限特定委托方的委托检测。

　　5.3.5 实验室自行制订的非标方法，经确认后，可以作为资质认定项目，但仅限特定委托方的检测。

　　5.3.6 检测和校准方法的偏离须有相关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门核准后，由实验室负责人批准和客户接受，并将该方法偏离进行文件规定。

　　5.3.7 实验室应有适当的计算和数据转换及处理规定，并有效实施。

　　当利用计算机或自动设备对检测或校准数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，实验室应建立并实施数据保护的程序。该程序应包括（但不限于）：数据输入或采集、数据存储、数据转移和数据处理的完整性和保密性。

　　5.4 设备和标准物质

　　5.4.1 实验室应配备正确进行检测和/或校准（包括抽样、样品制备、数据处理与分析）所需的抽样、测量和检测设备（包括软件）及标准物质，并对所有仪器设备进行正常维护。

　　5.4.2 如果仪器设备有过载或错误操作、或显示的结果可疑、或通过其他方式表明有缺陷时，应立即停止使用，并加以明显标识，如可能应将其储存在规定的地方直至修复；修复的仪器设备必须经检定、校准等方式证明其功能指标已恢复。实验室应检查这种缺陷对过去进行的检测和/或校准所造成的影响。

　　5.4.3 如果要使用实验室永久控制范围以外的仪器设备（租用、借用、使用客户的设备），限于某些使用频次低、价格昂贵或特定的检测设施设备，且应保证符合本准则的相关要求。

　　5.4.4 设备应由经过授权的人员操作。设备使用和维护的有关技术资料应便于有关人员取用。

　　5.4.5 实验室应保存对检测和/或校准具有重要影响的设备及其软件的档案。该档案至少应包括：

　　a) 设备及其软件的名称；

　　b) 制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；

　　c) 对设备符合规范的核查记录（如果适用）；

　　d) 当前的位置（如果适用）；

　　e) 制造商的说明书（如果有），或指明其地点；

　　f) 所有检定/校准报告或证书；

　　g) 设备接收/启用日期和验收记录；

　　h) 设备使用和维护记录（适当时）；

　　i) 设备的任何损坏、故障、改装或修理记录。

　　5.4.6 所有仪器设备（包括标准物质）都应有明显的标识来表明其状态。

　　5.4.7若设备脱离了实验室的直接控制，实验室应确保该设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行检查并能显示满意结果。

　　5.4.8 当需要利用期间核查以保持设备校准状态的可信度时，应按照规定的程序进行。

　　5.4.9 当校准产生了一组修正因子时，实验室应确保其得到正确应用。

　　5.4.10 未经定型的专用检测仪器设备需提供相关技术单位的验证证明。

　　5.5 量值溯源

　　5.5.1 实验室应确保其相关检测和/或校准结果能够溯源至国家基标准。实验室应制定和实施仪器设备的校准和/或检定（验证）、确认的总体要求。对于设备校准，应绘制能溯源到国家计量基准的量值传递方框图（适用时），以确保在用的测量仪器设备量值符合计量法制规定。

　　5.5.2 检测结果不能溯源到国家基标准的，实验室应提供设备比对、能力验证结果的满意证据。

　　5.5.3 实验室应制定设备检定/校准的计划。在使用对检测、校准的准确性产生影响的测量、检测设备之前，应按照国家相关技术规范或者标准进行检定/校准，以保证结果的准确性。

　　5.5.4 实验室应有参考标准的检定/校准计划。参考标准在任何调整之前和之后均应校准。实验室持有的测量参考标准应仅用于校准而不用于其他目的，除非能证明作为参考标准的性能不会失效。

　　5.5.5 可能时，实验室应使用有证标准物质（参考物质）。没有有证标准物质（参考物质）时，实验室应确保量值的准确性。

　　5.5.6 实验室应根据规定的程序对参考标准和标准物质（参考物质）进行期间核查，以保持其校准状态的置信度。

　　5.5.7 实验室应有程序来安全处置、运输、存储和使用参考标准和标准物质（参考物质），以防止污染或损坏，确保其完整性。

　　5.6 抽样和样品处置

　　5.6.1 实验室应有用于检测和/或校准样品的抽取、运输、接收、处置、保护、存储、保留和/或清理的程序，确保检测和/或校准样品的完整性。

　　5.6.2 实验室应按照相关技术规范或者标准实施样品的抽取、制备、传送、贮存、处置等。没有相关的技术规范或者标准的，实验室应根据适当的统计方法制定抽样计划。抽样过程应注意需要控制的因素，以确保检测和/或校准结果的有效性。

　　5.6.3 实验室抽样记录应包括所用的抽样计划、抽样人、环境条件、必要时有抽样位置的图示或其他等效方法，如可能，还应包括抽样计划所依据的统计方法。

　　5.6.4实验室应详细记录客户对抽样计划的偏离、添加或删节的要求，并告知相关人员。

　　5.6.5 实验室应记录接收检测或校准样品的状态，包括与正常（或规定）条件的偏离。

　　5.6.6 实验室应具有检测和/或校准样品的标识系统，避免样品或记录中的混淆。

　　5.6.7 实验室应有适当的设备设施贮存、处理样品，确保样品不受损坏。实验室应保持样品的流转记录。

　　5.7 结果质量控制

　　5.7.1 实验室应有质量控制程序和质量控制计划以监控检测和校准结果的有效性，可包括（但不限于）下列内容：

　　a) 定期使用有证标准物质（参考物质）进行监控和/或使用次级标准物质（参考物质）开展内部质量控制；

　　b) 参加实验室间的比对或能力验证；

　　c) 使用相同或不同方法进行重复检测或校准；

　　d) 对存留样品进行再检测或再校准；

　　e) 分析一个样品不同特性结果的相关性。

　　5.7.2 实验室应分析质量控制的数据，当发现质量控制数据将要超出预先确定的判断依据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。

　　5.8 结果报告

　　5.8.1 实验室应按照相关技术规范或者标准要求和规定的程序，及时出具检测和/或校准数据和结果，并保证数据和结果准确、客观、真实。报告应使用法定计量单位。

　　5.8.2 检测和/或校准报告应至少包括下列信息：

　　a) 标题；

　　b) 实验室的名称和地址，以及与实验室地址不同的检测和/或校准的地点；

　　c) 检测和/或校准报告的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以及报告结束的清晰标识；

　　d) 客户的名称和地址（必要时）；

　　e) 所用标准或方法的识别；

　　f) 样品的状态描述和标识；

　　g) 样品接收日期和进行检测和/或校准的日期（必要时）；

　　h) 如与结果的有效性或应用相关时，所用抽样计划的说明；

　　i) 检测和/或校准的结果；

　　j) 检测和/或校准人员及其报告批准人签字或等效的标识；

　　k) 必要时，结果仅与被检测和/或校准样品有关的声明。

　　5.8.3 需对检测和/或校准结果做出说明的，报告中还可包括下列内容：

　　a) 对检测和/或校准方法的偏离、增添或删节，以及特定检测和/或校准条件信息；

　　b) 符合（或不符合）要求和/或规范的声明；

　　c)当不确定度与检测和/或校准结果的有效性或应用有关，或客户有要求，或不确定度影响到对结果符合性的判定时，报告中还需要包括不确定度的信息；

　　d) 特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。

　　5.8.4 对含抽样的检测报告，还应包括下列内容：

　　a) 抽样日期；

　　b) 与抽样方法或程序有关的标准或规范，以及对这些规范的偏离、增添或删节；

　　c) 抽样位置，包括任何简图、草图或照片；

　　d) 抽样人；

　　e）列出所用的抽样计划；

　　f）抽样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息。

　　5.8.5 检测报告中含分包结果的，这些结果应予清晰标明。分包方应以书面或电子方式报告结果。

　　5.8.6 当用电话、电传、传真或其他电子/电磁方式传送检测和/或校准结果时，应满足本准则的要求。

5.8.7 对已发出报告的实质性修改，应以追加文件或更换报告的形式实施；并应包括如下声明：“对报告的补充，系列号……（或其他标识）”，或其他等效的文字形式。报告修改应满足本准则的所有要求，若有必要发新报告时，应有唯一性标识，并注明所替代的原件。
